Перечень мероприятий

в пределах ЗСО 2 и 3 пояса водозаборной скважины № Ключи/1

 д.Ключи, Добрянского городского округа
	№ п/п
	Мероприятие


	Срок 

исполнения


	Исполнители
	Источник

 финансирования

	В пределах второго и третьего поясов ЗСО

	1
	При необходимости бурения новых скважин и нового строительства, связанного с нарушением почвенного покрова получить согласование с центром ГСЭН.
	Постоянно
	Землепользователи 
на территории используемого земельного участка, Администрация Добрянского городского округа в пределах своей 
компетенции. ¹
	Определение источника финансирования 

и (или) финансирование мероприятий за счет собственных средств осуществляет исполнитель мероприятий. ¹

	2
	Производить выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
	Постоянно
	Землепользователи

на территории используемого земельного участка, Администрация Добрянского городского округа в пределах своей 
компетенции. ¹
	Определение источника финансирования 

и (или) финансирование мероприятий за счет собственных средств осуществляет исполнитель мероприятий. ¹

	3
	Не допускать закачку отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработку недр земли.
	Постоянно
	Землепользователи
 на территории используемого земельного участка, Администрация Добрянского городского округа в пределах своей 
компетенции. ¹
	Определение источника финансирования 

и (или) финансирование мероприятий за счет собственных средств осуществляет исполнитель мероприятий. ¹

	4
	Не допускать размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 
	Постоянно
	Землепользователи 
на территории используемого земельного участка, Администрация Добрянского городского округа в пределах своей 
компетенции. ¹
	Определение источника финансирования 

и (или) финансирование мероприятий за счет собственных средств осуществляет исполнитель мероприятий. ¹

	В пределах второго пояса ЗСО дополнительно

	5
	Не допускать размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.
	Постоянно
	Землепользователи
 на территории используемого земельного участка, Администрация Добрянского городского округа в пределах своей
 компетенции. ¹
	Определение источника финансирования 

и (или) финансирование мероприятий за счет собственных средств осуществляет исполнитель мероприятий. ¹


	6
	Не допускать применение удобрений и ядохимикатов.
	Постоянно
	Землепользователи
 на территории используемого земельного участка, Администрация Добрянского городского округа в пределах своей
 компетенции. ¹
	Определение источника финансирования 

и (или) финансирование мероприятий за счет собственных средств осуществляет исполнитель мероприятий. ¹

	7
	Не допускать рубку леса главного пользования и реконструкции.
	Постоянно
	Землепользователи
 на территории используемого земельного участка, Администрация Добрянского городского округа в пределах своей
 компетенции. ¹
	Определение источника финансирования 

и (или) финансирование мероприятий за счет собственных средств осуществляет исполнитель мероприятий. ¹

	8
	Выполнить мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока).
	Постоянно
	Землепользователи 
на территории используемого земельного участка, Администрация Добрянского городского округа в пределах своей 
компетенции.¹
	Определение источника финансирования 

и (или) финансирование мероприятий за счет собственных средств осуществляет исполнитель мероприятий.¹


Примечание¹: в соответствии с п. 1.15 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» выполнение санитарных мероприятий в пределах второго и третьего поясов ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Примечание²: в соответствии с п. 1.17 СанПиН 2.1.4.1110-02 отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых настоящими СанПиН.

	СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО «Уралводоканал»

_________________________А.Л.Садырев

«______»__________________2023 г.


	СОГЛАСОВАНО:

	Землепользователь:
	

	                                                                                              (ФИО полностью, подпись)
Кадастровый номер земельного участка: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________



Приложения: ____________________________________________________________________
(копия выписки с ЕГРН, копия паспорта, копия свидетельства о праве собственности на земельный участок 
и др. документы)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
